附件1

建筑工地疫情防控、复工复产和安全生产自查表

| 工地名称 |  |  |  | 工程进度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 |  | 检查要素 |  |  |  |  |  | 检查结果 （符合、不符合、不涉及） |
| 1 | 组织体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 复工方案 |  | 编制复工方案，包含工地疫情防控措施、施工组织、应急演练和应急处置流程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 人员到岗履职 |  | 1.建设单位项目负责人、监理单位总监理工程师和总包单位项目负责人、及其他关键岗位人员应到岗履职 2.不能到岗的，由企业委派同等资质能力及以上的管理人员进驻管理，并有书面委托 3.特殊工种持证上岗 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 作业人员实名登记与考勤 |  | 1.作业人员实名登记情况 2.现场考勤设备，考勤机制完善，每天按实考勤，按规定考勤数据对接 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 安全和疫情防控教育交底 |  | 1.所有进场人员复工返岗前应接受安全再教育和疫情防控教育 2.根据施工计划进行安全专项技术交底 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 疫情防控情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 出入口管理 |  | 建筑工地出入口门岗应由专人24小时值守，所有拟进入工地人员扫场所码或数字哨兵查验随申码 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 核酸（抗原）检测 |  | 按规定实施核酸（抗原）检测，并有相应台账或者记录留档备查 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 临时隔离区 |  | 1.临时隔离区与住宿区、办公区严格分隔，保持适当防疫距离； 2.隔离区内房间数和配置均满足要求 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 全面消毒 |  | 由消毒人员按规定定期进行预防性消毒，做好记录和台帐，张贴上墙 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 防疫物资储备 |  | 抗原试剂、N95/KN95口罩、消毒剂等消耗用品储备至少一周用量，测温设备、消毒喷壶等可重复使用物品备用足够 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 应急演练 |  | 复工准备阶段组织一次疫情防控应急演练 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全设施设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 分部分项工程 |  | 基坑工程、模板支撑体系、脚手架等符合工程建设强制性标准 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 起重机械 |  | 建筑起重机械重新进行维护、运行调试 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 临时用电 |  | 1.临时用电满足TN-S三相五线制，接地电阻和漏电开关满足要求 2.漏电保护器重新进行漏电灵敏测试 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 高处作业 |  | 临边防护、洞口防护、立体交叉防护和个体防护措施等落实到位，并重新进行验收 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 密闭空间 |  | 1.施工单位应对现场密闭空间进行排摸 2.对密闭空间进行缺氧、有毒有害气体等测试，并进行充分通风 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位（盖章） |  |  |  |  | 施工单位（盖章） |  |  |  |  |
| 监理单位（盖章） |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |