附件2

抗浮锚杆检验批质量验收记录表

| 工程名称 |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  | 分包单位 |  |
| 项目负责人（分包单位） |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |
| 施工执行标准及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |
| 主控项目 | 杆体长度 | +100mm， –30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗拔承载力 | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 锚杆位置 | ±100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钻孔直径 | ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钻孔倾斜度 | ±2%钻孔长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浆体强度 | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注浆充盈系数 | ≥1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注浆饱满度 | ≥90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锚杆杆体插入长度 | ≥设计长度的98% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共实测 点，其中合格 点，不合格 点，合格点率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  | 项目专业质量检查员： 项目专业质量（技术）负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  | 监理工程师（建设单位项目技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |