上海市建设工程“白玉兰”奖

（市优质工程）

申  报  表

工程名称：

申报单位（章）：

上海市建筑施工行业协会制

二○一  年  月  日

填 表 说 明

一、申请表一式二份，一份报协会，一份企业备案，表统一用A4纸。

二、填表内容必须真实，字迹清晰，数据正确。

三、企业简况中的联系人电话，宜填手机号码，便于及时联络。

四、参建企业按《评选办法》规定填报两家，其分包内容和工作量及联系方式必须填写完整，经分包单位盖章有效。

五、设计院意见，应由该院对下属设计部门的设计是否符合设计规范和使用功能要求填写明确的评价意见。

六、组织验收单位指工程建设单位。

七、申报单位上报本表时，还应提供下列申报材料：

1、单位工程竣工验收证明或单位工程备案表

2、民用建筑工程应提供建筑节能审查备案登记表、室内环境质量监测报告、电梯、消防验收合格等资料

3、城市基础设施、市政道路、桥梁、公共绿地等非房屋类项目，在申报表中应附有所属专业协会或主管部门对工程质量的评价，包括申报专业奖项情况等资料。

4、优质结构证书或质监部门提供的证明

5、5寸工程彩照2张，其中正立面照片1张

6、工程地点交通位置图（便于评审时寻找工程现场地址）

7、申报街坊、小区的工程，需提供施工总平面图，能反映各房号的布局位置。

八、申报截止日期：上半年为5月10日前，下半年为11月10日前，逾期概不受理。

工 程 概 况

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑层次 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |
| 开工时间 |  |  |  |  |  | 竣工时间 |  |  |  | 项目经理 姓名 |  |  |  |
| 建筑面积（M2） |  |  |  |  |  |  | 工程造价 （万 元） |  |  | 土 建 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安 装 |  |  |  |
| 质量验收时间 |  |  |  |  |  |  | 组织验收单位 |  |  |  |  |  |  |
| 市政及其他项目 工程造价（万元） |  |  |  |  |  |  | 工程设计单位 |  |  |  |  |  |  |
| 街坊、小区各房号工程情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼号 | 建筑面积 （M2） |  | 建筑 类型 |  | 优质结构 情况 |  |  | 楼号 | 建筑面积 （M2） |  | 建筑 类型 | 优质结构 情况 |  |

注：此栏目不够，可自行另附。

企 业 简 况

| 企业名称 |  | 资质等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址(沪址) |  | 企业法人 |  |  |
| 企业电话 |  | 邮 编 |  |  |
| 联系人 |  | 联系人 电话（手机） |  |  |
| 参建企业与分包工程简况 |  |  |  |  |
| 分包企业名称（章） |  | 电 话 |  |  |
| 企业地址(沪址) |  | 邮 编 |  |  |
| 分内容及工作量 |  | 联系人及电话 |  |  |
| 分包企业名称（章） |  | 电 话 |  |  |
| 企业地址(沪址) |  | 邮 编 |  |  |
| 内容及工作量 |  | 联系人及电话 |  |  |
| 分包企业名称（章） |  | 电 话 |  |  |
| 企业地址(沪址) |  | 邮 编 |  |  |
| 内容及工作量 |  | 联系人及电话 |  |  |
| 申 报 说 明 |  |  |  |  |
| 设计院推荐意见： 设计院盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 质监部门推荐意见： 质监部门盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位推荐意见： 建设单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |

赛区推荐意见： 赛区盖章： 年 月 日

协会初审意见： 赛区盖章： 年 月 日

工程照片粘贴处（5寸）

工程地点简易交通位置图

（CAD格式）

附表三、

上海市白玉兰奖创优汇报资料样本

为方便“白玉兰”奖申报企业抓住重点，简洁、明瞭拟写工程创优汇报材料，现提供“参照格式”供参考。

X X X X项目创“白玉兰”奖汇报材料

建设单位：
设计单位：
监理单位：
总包单位：
参建单位：

一、工程概况（根据工程实际情况，概述如下基本内容）

结构类型：地下  层、地上  层、    结构
建筑面积：面积       高度      楼层

开工日期：
竣工日期：
验收日期：

主要功能分布：

二、工程特色（根据项目类型和工程实际情况、分部位描述）

室外：外墙、明沟散水坡、台阶、无障碍设施、变形缝等。
屋面：保温层、防水层、天沟泛水、女儿墙、排气孔、瓦屋面等。
室内：地下室、地下车库、楼地坪、公共部位面层、 内墙、平顶、门窗及玻璃、油漆、低窗台栏杆、阳台栏杆、楼梯扶手等。
安装：管道布置、色标、保温、支架， 电气、电梯、开关盒安装、桥架，智能化系统、防雷接地、 机房设备安装等。
建筑节能：保温层做法（外墙、屋面），门窗、幕墙的型材和玻璃选用，安装（通风与空调、配电与照明灯）等。

三、过程质量评定
基础、主体结构、安装、装饰等过程质量评定

四、是否发生过质量、安全事故。

上海市建筑施工行业协会

二〇一七年八月

附表四

“白玉兰”工程外墙及屋面检查记录表

工程名称：                               检查人：

施工单位：                               检查日期：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 外墙目测检查项： 外墙使用材料：涂料□幕墙（玻璃□石材幕墙□）面砖□ 其它□ |  |  |  |
|  | 1）无障碍 | 无障碍设施要求 | 符合□基本符合□不符合□ |  |
|  | 2）节能 | 节能施工部位（屋面机房、窗洞四周、外墙线条、女儿墙、厨卫间、楼梯间、天井外墙、架空板） | 符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 门窗、幕墙玻璃表面及四周填嵌打胶 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 型材应用断热型材 | 符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 保温板外侧面贴面砖应不得超过40米 | 符合□基本符合□不符合□ |  |
|  |  | 七层以上不应采用外平开窗 | 符合□基本符合□不符合□ |  |
|  | 3）墙面 | 清洁度 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 平整度 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 裂缝 | 有□ 无□ |  |
|  |  | 色差 | 有□ 无□ |  |
|  |  | 阴阳角顺直度 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 抹灰分格缝、滴水线（槽）或挂落线顺直度 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 饰面板（砖）嵌缝质量 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 勒脚处理 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  | 4）其它 | 沉降观测点设置 | 符合□基本符合□不符合□ |  |
|  |  | 室外楼梯踏步高度 | 符合□基本符合□不符合□ |  |
|  |  | 变形缝 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 出墙管道及外墙预留洞周边处理 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 明沟（月亮湾）、散水坡、伸缩缝 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 窗盘泛水 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 阳台晒衣架、外阳台灯、空调板位置 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 落水管（空调管）设置 | 好□ 中□ 差□ |  |
| 二 | 屋面目测检查项： | 屋面使用材料：混凝土□ 地砖□ 绿化□ 卷材□ 其它□ |  |  |
|  | 1）安全防护 | 上人屋面女儿墙高度 | 符合□基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 临空栏杆高度及下侧挡槛（注意可踏面） | 符合□基本符合□不符合□ |  |
|  | 2）屋面 | 刚性保护层 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 防水卷材 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 采光屋面（结构固定方式、玻璃采用 ） | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 瓦屋面 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 种植屋面 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  | 3）细部构造 | 女儿墙金属压条设置 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 泛水坡度（屋面及天沟积水情况） | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 出屋面管道高度及金属抱箍 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 变形缝处理 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 油膏填嵌 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 落水口设置 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 门开启处防碰撞装置 | 符合□基本符合□不符合□ |  |
|  | 4）其它 | 消防通道、台阶设置、外门雨篷设置 | 符合□基本符合□不符合□ |  |
| 三 | 建议：外墙评分 |  |  |  |
| 四 | 建议：屋面评分 |  |  |  |
| 五 | 小组汇总意见： |  |  |  |
| 外墙检查相关数据 |  |  |  |  |
| 1 | 无障碍 | 无障碍坡道净宽不小于1.2m，转角平台不小于1.5m。 |  |  |
|  |  | 无障碍坡道坡度1:12，无障碍入口地坪1:50。 |  |  |
|  |  | 无障碍入口平台宽度高层不小于2m，多层不小于1.5m。 |  |  |
|  |  | 无障碍入口玻璃门防护高度不小于350mm。 |  |  |
|  |  | 无障碍坡道栏杆双侧扶手：末端300mm平直段 |  |  |
|  |  | 高于15mm的做斜坡处理。 |  |  |
| 2 | 其它 | 防火隔离带或层间防火隔断符合设计要求。 |  |  |
| 屋面检查相关数据 |  |  |  |  |
| 1 | 安全防护 | 上人屋面女儿墙高度：高层1100mm 多层1050mm |  |  |
|  |  | 临空栏杆高度及下侧挡槛（注意可踏面）：高层1100mm 多层1050mm |  |  |
| 2 | 刚性保护层 | 细石砼分格面积不大于36m2，留设分格缝。 |  |  |
|  |  | 块体分格面积不宜大于100m2，缝宽不宜大于20mm。 |  |  |
|  |  | 水泥砂浆分格缝面积宜为1m2： |  |  |
| 3 | 防水卷材 | 设备基础处防水卷材处理 |  |  |
|  |  | 与突出部位30mm缝隙 |  |  |
|  |  | 靠墙泛水高度不小于250mm： |  |  |
|  |  | 卷材及金属板固定：钉距不大于900mm。 |  |  |

附表五

“白玉兰”工程室内检查记录表

工程名称：                                    检查人：

施工单位：                                    检查日期：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1、室内墙面 | 抹灰 墙面 | 平整度、阴阳角方正、清洁度 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 无空鼓、爆灰、裂纹 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 饰面板（砖）墙面 | 平整度、阴阳角方正、嵌缝、清洁度 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 无空鼓、裂纹 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 涂饰 墙面 | 平整度、阴阳角方正、清洁度 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 无色差、漏涂、透底、起皮、掉粉 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 裱糊与软包墙 面 | 拼接（缝）、花纹图案吻合、软包边框、平整、清洁度 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 无气泡、翘边、漏贴、补贴、凹凸、皱折、色差 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 轻质隔墙墙面 | 平整度、阴阳角方正、接缝与压条直线度、清洁度 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 无板材破损、缺角，玻璃裂痕、划痕 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 轻质隔墙墙面 | 平整度、阴阳角方正、接缝与压条直线度、清洁度 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 无板材破损、缺角，玻璃裂痕、划痕 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 幕墙墙面 | 玻璃与构件接触、不同材料界面接缝处 理、变形缝处理、压条安装、清洁度 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  |  | 无渗漏、漏打胶、镀膜损坏、 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
| 二 | 2、室内顶棚 | 抹灰顶棚 | 平顺、阴阳角方正、清洁度 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 无裂纹、爆灰 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 涂饰顶棚 | 平顺、阴阳角方正、清洁度 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 无色差、漏涂、透底、起皮、掉粉 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 玻璃顶棚 | 玻璃与构件接触、不同材料界面接缝处 理、变形缝处理、压条安装、清洁度 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 玻璃顶棚 | 无渗漏、漏打胶、镀膜损坏 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 吊顶顶棚 | 平整度、阴阳角方正、压条安装、接缝、清洁度 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 饰面无裂纹、翘曲、划伤 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
| 三 | 3、楼地面 | 水泥地面 | 平整度、阴角顺直、缝格平直、清洁度 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 无裂缝、脱皮、起砂、空鼓，踢脚线（台度），有排水要求的楼地面坡向正确、排水通畅 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 磨石子地面 | 平整光滑、阴角顺直、分格条平直清晰、石粒密实、清洁度 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 无裂纹、砂眼、空鼓、磨纹，踢脚线（台度），有排水要求的楼地面坡向正确、排水通畅 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 板块地面 | 洁净平整、周边顺直、接缝平直 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 板块无裂纹、掉角、缺楞、空鼓，踢脚线（台度），有排水要求的楼地面坡向正确、排水通畅 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 地毯地面 | 洁净平整、图案吻合、拼缝严密、收口处压紧 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 无起鼓、起皱、翘边、露线、卷边，踢脚线（台度） | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 木（塑料）地板 | 洁净平整、缝隙严密、接头错开 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 无翘裂、空鼓，踢脚线（台度） | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 涂料地面 | 洁净平整、色泽均匀 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 无漏涂、开裂、空鼓、倒泛水、积水、起泡、起皮 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
| 四 | 4、门窗 | 木门窗 | 铰链安装正确、牢固，开关灵活、关闭严密、留缝与配件安装正确、清洁度、油漆 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 无倒翘、毛刺、刨痕、锤印、脱胶，铰链槽边缘整齐无毛刺 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 金属门窗 | 安装牢固、开关灵活、关闭严密、限位与配件安装正确、框与墙缝隙处理、排水孔留设、清洁度 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 无倒翘、锈蚀、划痕、碰伤、漏胶、密封条短缺与脱槽 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 塑料门窗 | 安装牢固、开关灵活、关闭严密、限位与配件安装正确、框与墙缝隙处理、排水孔留设、清洁度 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 无倒翘、锈蚀、划痕、碰伤、漏胶、密封条短缺与脱槽 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 特种门窗 | 门窗安装、与框连接方式、配件安装、留缝限值、清洁度 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  |  | 无划痕、碰伤 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 门窗玻璃 | 木压条、密封条安装、清洁度 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  |  | 与型材直接接触、裂纹、损伤、松动 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
| 五 | 5、楼梯、踏步、护栏 | 楼梯、踏步 | 梯段净高、平台净高、扶手设置，踏步高度、宽度及防滑条 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 护栏 | 护栏高度、栏杆间距、安装位置、安装牢固 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
| 六 | 6、渗漏 | 墙面无渗漏 |  | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 顶棚无渗漏 |  | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 地面无渗漏 |  | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
| 七 | 7、其他 | 栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空 |  | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 12层及以上的住宅，每栋楼设置电梯不应少于2台；当按规定设置连廊时，12至18层的单元式住宅每单元可设1台电梯 |  | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 临空的窗台低于0.8m（住宅低于0.9m），应采取防护措施 |  | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 门的开启不得跨越变形缝 |  | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 走廊和公共部位通道的净宽不应小于1.2m，侯梯厅深度不得小于1.5m |  | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 安装在易于受到人体或物体碰撞的建筑玻璃，应采取保护措施；对于碰撞后可能发生高处人体或玻璃坠落的情况，必须采用可靠的护栏 |  | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |

附表六

“白玉兰”工程安装检查表

工程名称：                                           检查人：

施工单位：                                           检查日期：

| 序号 | 检查项 目 | 检查内容 |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1、给排水工程 | 1)减振设备安装 | 减振器:底部接合面,固定装态,平整度,设置位置. | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 位移:减振器的固定或档板设置 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 减振设备与管道连接：独立支架或托架，偏心异经管，补偿装置 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 2)设备固定 | 室外设备：顶层冷却塔，水箱，容器 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 室内立式容器固定及无埋入混凝土 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 动设备：减振设备，非减振设备 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 3)伸缩缝的补偿处理 | 管道穿越结构伸缩缝、变形缝补偿处理。过墙、楼板的套管设置。 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 4)管道的连接 | 焊接:成形，高度，宽度，咬肉，飞残及配管的错边量和间距。 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 法兰连接：焊接形态，与法兰的垂直，短管和弯头与法兰距离。 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 构槽接管:按管道外经及长度大支架设置,构槽接设置在直管,弯头, 三通,四通的支架设置。 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  |  | 丝口连接:丝牙形状,露牙数量,麻丝。 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 煤气管暗敷符合三条件 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 5)塑料管 | 塑性补偿装置。 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 按管经,长度的支架设置,金属支架。 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  |  | 弯头未进墙体（无半明半暗）。 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 6）外保温 | 涉外管道需保温 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 支架：小管径的托架处理，大管径的软木处理。 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 绝热层:形态,紧密性。 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 金属外保护:咬接,无硅胶,连接缝。 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 金属外保护:咬接,无硅胶,连接缝。 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 7）色标 | 油漆：管道本体按介质色标 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  |  | 外保温标色：色环，流向标色。 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 8）卫生器具 | 洗脸盆80厘米标高，水平度。 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  |  | 盛水弯：墙出水，地出水。 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 地漏：位置，标高。 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  |  | 龙头：100厘米标高，设置稳固。 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 9）消防器具 | 消防箱：栓口，皮带盘，警铃的位置，门开方向。 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  |  | 栓口110（+-5）厘米标高。 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  |  | 消防管设置：布置，支架，油漆，保温。 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 喷头设置：位置，支架。 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 10）管道支架 | 热力管道：工艺性，强度。 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 给排水管道：规定间距，共用支架，规范性，油漆，观感。 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 11）其它 |  |  |  |
| 二 | 2、通风与空调工程 | 1）风管 | 制作成形，接口，铆接，法兰。 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 支架，外保温。 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 过结构墙，伸缩缝补偿。 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 2）软接 | 材料，长度，无扭曲，跨接。 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 3）风机 | 悬挂风机：减振装置，接口同心，软接。 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 风机：减振处理，整体安装，固定措施。 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 4)防火阀 | 离墙距离，单设固定支架，阀柄位置。 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 5）供回水管 | 布置，坡度，支架 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 保温，漏水 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 6）制冷设备 | 本机安装，接管。 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  |  | 减振及补偿措施，位移措施，保温。 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 7）其它 |  |  |  |
| 三 | 3、电气工程 | 1）避雷设施 | 避雷带：材料厚度，搭接倍数，焊接成形，位女ㄦ墙距离，可靠接地，结构伸缩缝，油漆。 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  |  | 金属设备：明敷接地干线，与金属设备连接，标识。 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  |  | 接地测试点：位置，形式。 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 2）配电箱，柜 | 箱体的接地，箱孔的封堵。 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 配线规范，接线可靠，标识正确。 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 3）电导管 | 成排配管：间距，支架，跨接，转角 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 紧定管：紧定螺钉，进箱体跨接 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 无半明半暗，无电焊连接，穿越变形缝 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 4)电缆桥架 | 本体的接地，镀锌（非镀锌）桥架接口跨接 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  |  | 30米伸缩节，结构伸缩缝补偿。 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  |  | 90度转角45度保护，过墙防火封堵。 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  |  | 梯节式桥架：本体接地，支架接地。 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  |  | 电缆：捆扎，挂牌。 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 5）开关插座 | 标高，间距，成排设置。 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  |  | 色线，接线。 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 6）灯具 | 成排灯具设置，接线 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 2.4米以下灯具金属外壳接地，大型灯具负载试验。 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 7）导线连接 | 色标正确，一致。 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 多股线处理，压接帽。 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  |  | 棵露线。 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  | 8）其它 |  |  |  |
| 四 | 4、智能工程 | 1）电导管 | 配管规范，无半明半暗，与强电有间距。 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 跨接，伸缩补偿。 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 2）桥架 | 本体接地，跨接，伸缩处理，90度转角。 | 符合□ 基本符合□ 不符合□ |  |
|  |  |  | 与强电桥架有间距 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 3）配电箱，柜 | 箱口保护，布线，捆扎，标识。 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 4）配线 | 裸露线,外保护。 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 与强电距离 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 5）系统功能效果 | 达到设计效果 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 部件质量稳定 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 6）其它 |  |  |  |
| 五 | 5、电梯工程 | 运行 | 噪音,平层,召唤 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 厅门距中，踏板高度 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | - 机房 | 承重樑布置，通风 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 配电箱,桥架,电导管,导线，灯具 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 3）其它 |  |  |  |
| 六 | 6、节能工程 |  | 内容符合设计要求 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  |  | 系统检测合格 | 好□ 中□ 差□ |  |
|  |  | 3）其它 |  |  |  |
| 七 | 建议：安装评分 |  |  |  |  |
| 八 | 小组汇总意见： |  |  |  |  |